CSS ENGIE 1er juin 2018
Inspection 20 avril 2016 sur :
-pertes alimentation électrique
-recouvrement des réservoirs sous-talus,
Constat : les conditions d’exploitation permettent de répondre correctement à la perte d’alimentation électrique (mise en sécurité du site).
Concernant, le recouvrement des réservoirs sous-talus TK2 :
l’absence de terre au niveau de la galerie technique sous le réservoir (prévue par l’arrêté préfectoral du 15/07/97) sera traitée dans le cadre de la refonte de l’arrêté du site.
Un plan d’action est attendu concernant le respect de la hauteur minimum de recouvrement suites aux mesures 2017

---
Inspections 17 mai 2017 et 1 juin 2017 sur :
-situation administrative
-mesures maîtrises des risques (détection gaz et mesure des niveaux)
-suivi des tuyauteries
-test en réel des détecteurs gaz et détecteurs flamme
Constat : les conditions d’exploitation permettent de répondre correctement aux 3 thèmes. L’exploitant a apporté des éléments de réponses aux observations émises (temps de réponse des détecteurs, protection contre la foudre, amélioration du suivi des ESP, asservissement lié aux sondes de niveau)

---
Autre action 2018
Projet de refonte complète de l’arrêté préfectoral d’autorisation afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation

---
Suivi du PPRT
Le PPRT a été approuvé le 25 janvier 2016
Plusieurs bâtiments et maisons se trouvent en zone de bris de vitres
Après examen par la DDTM des types d’occupation et des autorisation d’urbanisme en 2017 et 2018, il reste 3 maisons d’habitations pouvant faire l’objet de travaux de protection.
Les propriétaires seront contactés
Le coût des travaux est subventionné ( il reste 10 % à la charge du propriétaire)

---
situation
Plan de situation

---
CSS BUTAGAZ 13 avril 2018

---
Suivi du PPRT
Question ?